| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28130484 | Striscia isolante perimetrale 5x250mm conf. 50 m | Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse. Dotata di banda adesiva per il fissaggio a parete. Dimensioni: spessore 5 mm x altezza 250 mm m/confezione: 50 Marca Emmeti - Modello Striscia isolante perimetrale 5x250 mm conf. 50 m o equivalente. |
| 28130028 | Clip a rete filo 6 mm Ø20 | Clip a rete per il fissaggio del tubo al pannello radiante. Da fissare con l’apposito attrezzo automatico fissa clip rete. Per diametri pari a 20 mm. Misura: Rete Ø filo 6 Marca Emmeti - Modello Clip a rete filo 6 mm Ø20 o equivalente. |
| 28130746 | Clip a rete filo 6 mm Ø 25 | Clip a rete per il fissaggio del tubo al pannello radiante. Da fissare con l’apposito attrezzo automatico fissa clip rete. Per diametri pari a 25 mm. Misura: Rete Ø filo 6 Marca Emmeti - Modello Clip a rete filo 6 mm Ø25 o equivalente. |
| 28130027 | Curva di supporto per tubi di diametro 20 mm | Curva di supporto in materiale PA66, rinforzato con fibre di vetro. Sostiene i tubi di diametro 20 mm alla base dei collettori. Marca Emmeti - Modello Curva di supporto per tubi di diametro 20 mm o equivalente. |
| 28130748 | Curva di supporto per tubi di diametro 25 mm | Curva di supporto in materiale plastico, rinforzato con fibre di vetro. Indicata per tubi in PE-X di diametro 25 mm. Marca Emmeti - Modello Curva di supporto per tubi di diametro 25 mm o equivalente. |