|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 90045150 | Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 1/2" | Guscio isolante per valvole a sfera a 2 vie 1/2" in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 1/2" o equivalente.** |
| 90045160 | Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 3/4" | Guscio isolante per valvole a sfera a 2 vie 3/4" in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 3/4" o equivalente.** |
| 90045170 | Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 1" | Guscio isolante per valvole a sfera a 2 vie 1" in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 1" o equivalente.** |
| 90045180 | Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 1"1/4 | Guscio isolante per valvole a sfera a 2 vie 1"1/4 in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 1"1/4 o equivalente.** |
| 90045190 | Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 1"1/2 | Guscio isolante per valvole a sfera a 2 vie 1"1/2 in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 1"1/2 o equivalente.** |
| 90045200 | Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 2" | Guscio isolante per valvole a sfera a 2 vie 2" in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 2 vie 2" o equivalente.** |
| 90045210 | Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 1/2" | Guscio isolante per valvole a sfera a 3 vie 1/2" in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 1/2" o equivalente.** |
| 90045220 | Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 3/4" | Guscio isolante per valvole a sfera a 3 vie 3/4" in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 3/4" o equivalente.** |
| 90045230 | Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 1" | Guscio isolante per valvole a sfera a 3 vie 1" in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 1" o equivalente.** |
| 90045240 | Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 1"1/4 | Guscio isolante per valvole a sfera a 3 vie 1"1/4 in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 1"1/4 o equivalente.** |
| 90045250 | Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 1"1/2 | Guscio isolante per valvole a sfera a 3 vie 1"1/2 in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 1"1/2 o equivalente.** |
| 90045260 | Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 2" | Guscio isolante per valvole a sfera a 3 vie 2" in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per valvole Modulo a 3 vie 2" o equivalente.** |
| 90045270 | Guscio isolante per servomotore | Guscio isolante per servomotore Modulo Compact in polietilene espanso a cellule chiuse.  **Marca Emmeti – Modello Guscio isolante per servomotore o equivalente.** |