|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 01302092 | Termobox  cassetta per collettori  310x310x90 | Cassetta in plastica per collettori, installazione ad incasso con profondità regolabile. Viene fornita completa di rete sintetica porta intonaco posteriore e cartone di protezione da cantiere.  Colore bianco.  **Costruzione:**   * Scatola in ABS * Coperchio in polistirene antiurto * Supporti per collettori in PA6   Misura: 310x310x90  **Marca Emmeti – Modello Termobox cassetta per collettori 310x310x90 o equivalente.** |
| 01302102 | Termobox  cassetta per collettori  460x310x90 | Cassetta in plastica per collettori, installazione ad incasso con profondità regolabile. Viene fornita completa di rete sintetica porta intonaco posteriore e cartone di protezione da cantiere.  Colore bianco  **Costruzione:**   * Scatola in ABS * Coperchio in polistirene antiurto * Supporti per collettori in PA6   Misura: 460x310x90  **Marca Emmeti – Modello Termobox cassetta per collettori 460x310x90 o equivalente.** |
| 01302112 | Termobox  cassetta per collettori  610x310x90 | Cassetta in plastica per collettori, installazione ad incasso con profondità regolabile. Viene fornita completa di rete sintetica porta intonaco posteriore e cartone di protezione da cantiere.  Colore bianco  **Costruzione:**   * Scatola in ABS * Coperchio in polistirene antiurto * Supporti per collettori in PA6   Misura: 610x310x90  **Marca Emmeti – Modello Termobox cassetta per collettori 610x310x90 o equivalente.** |
| 01302120 | Kit 10 paia  supporti Topway – Topsan 3/4" | Kit da 10 supporti per collettori Topway e Topsan da 3/4".  **Marca Emmeti – Modello Kit 10 paia supporti Topway – Topsan 3/4" o equivalente.** |
| 01302130 | Kit 10 paia  supporti Topway – Topsan 1" | Kit da 10 supporti per collettori Topway e Topsan da 1".  **Marca Emmeti – Modello Kit 10 paia supporti Topway – Topsan 1” o equivalente.** |
| 01302140 | Kit 10 paia  supporti Modular – Multiplex 3/4" | Kit da 10 supporti per collettori Modular e Multiplex da 3/4".  **Marca Emmeti – Modello Kit 10 paia supporti Modular – Multiplex 3/4" o equivalente.** |
| 01302150 | Kit 10 paia  supporti Modular – Multiplex 1” | Kit da 10 supporti per collettori Modular e Multiplex da 1".  **Marca Emmeti – Modello Kit 10 paia supporti Modular – Multiplex 1” o equivalente.** |
| 01306400 | Binario in alluminio per supporto collettori  L=400 mm | Binario in alluminio per supporti collettori, completo di viti e tasselli  Lunghezza: 400 mm  **Marca Emmeti – Modello Binario in alluminio per supporto collettori L=400 mm o equivalente.** |
| 01306398 | Binario in alluminio per supporto collettori  L=200 mm | Binario in alluminio per supporti collettori, completo di viti e tasselli  Lunghezza: 200 mm  **Marca Emmeti – Modello Binario in alluminio per supporto collettori L=200 mm o equivalente.** |