| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07917566 | Controllo Wi-Fi per X-Revo | Controllo Wi-Fi per climatizzatore X-Revo. Frequenza 2,4 GHz. Massima potenza di trasmissione: 17 dBm. Dimensione LxHxP 51x28x13 mm. Temperatura di funzionamento: da -10 a 40 °C. Umidità relativa di funzionamento: da 10 a 95 %. Marca Emmeti - Modello Controllo Wi-Fi per X-Revo o equivalente. |
| 07917517 | Controllo a filo WC2 per X-Revo | Controllo a filo WC2 per climatizzatore X-Revo. Cavo schermato 4 x 0,75 mm2. Lunghezza cavo: 10 m. Temperatura di funzionamento: da -5 a 43 °C. Umidità relativa di funzionamento: da 10 a 95 %. Tensione di alimentazione: 12 - 17 Vdc Marca Emmeti - Modello Controllo a filo WC2 per X-Revo o equivalente. |