| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 07011140 | Climatizzatore Single inverter a parete X-Revo-0924 | Climatizzatore Single inverter a parete composto da unità interna ed unità esterna. Installazione veloce e facile manutenzione. Funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). Tipo di compressore: Rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità interna è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo e scheda multifunzioni disponibili come accessori. L’unità interna presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e internamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. L’unità esterna è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Dati tecnici: - Classe energetica in raffrescamento: A++ - SEER=6,5 - Classe energetica in riscaldamento: A+ - SCOP=4,4 - Capacità di raffrescamento nom (min-max): 2,60 (0,80-3,50) kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 0,76 (0,19-1,20) kW - Deumidificazione: 1,0 l/h - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 2,80 (0,80-3,80) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 0,67 (0,19-0,91) kW - Portata d’aria unità interna (max-med-min): 550-435-350 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 58 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna (max-min): 38-28 dB(A) - Portata d’aria unità esterna: 1500 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 62 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 40 dB(A) - Tensione alimentazione: 230V / 1 ph / 50 Hz - Corrente massima assorbita unità esterna: 6,5 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 790x253x198 mm - Peso unità interna: 7 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 790x490x290 mm - Peso unità esterna: 21 kg Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Single inverter a parete X-Revo-0924 o equivalente. |
| 07011145 | Climatizzatore Single inverter a parete X-Revo-1224 | Climatizzatore Single inverter a parete composto da unità interna ed unità esterna. Installazione veloce e facile manutenzione. Funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). Tipo di compressore: Rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità interna è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo e scheda multifunzioni disponibili come accessori. L’unità interna presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e internamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. L’unità esterna è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Dati tecnici: - Classe energetica in raffrescamento: A++ - SEER=6,6 - Classe energetica in riscaldamento: A+ - SCOP=4,4 - Capacità di raffrescamento nom (min-max): 3,10 (0,90-3,30) kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 0,89 (0,18-1,10) kW - Deumidificazione: 1,0 l/h - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 3,30 (1,00-3,90) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 0,83 (0,22-1,05) kW - Portata d’aria unità interna (max-med-min): 550-435-350 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 58 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna (max-min): 38-24 dB(A) - Portata d’aria unità esterna: 2000 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 62 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 40 dB(A) - Tensione alimentazione: 230V / 1 ph / 50 Hz - Corrente massima assorbita unità esterna: 7,0 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 790x253x198 mm - Peso unità interna: 7 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 878x544x317 mm - Peso unità esterna: 25 kg Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Single inverter a parete X-Revo-1224 o equivalente. |
| 07011150 | Climatizzatore Single inverter a parete X-Revo-1824 | Climatizzatore Single inverter a parete composto da unità interna ed unità esterna. Installazione veloce e facile manutenzione. Funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). Tipo di compressore: Rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità interna è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo e scheda multifunzioni disponibili come accessori. L’unità interna presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e internamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. L’unità esterna è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Dati tecnici: - Classe energetica in raffrescamento: A++ - SEER=6,1 - Classe energetica in riscaldamento: A+ - SCOP=4,1 - Capacità di raffrescamento nom (min-max): 5,10 (1,20-6,00) kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 1,55 (0,32-2,07) kW - Deumidificazione: 2,3 l/h - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 5,30 (1,20-6,40) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 1,40 (0,30-1,97) kW - Portata d’aria unità interna (max-med-min): 900-660-500 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 59 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna (max-min): 42-30 dB(A) - Portata d’aria unità esterna: 2200 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 63 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 41 dB(A) - Tensione alimentazione: 230V / 1 ph / 50 Hz - Corrente massima assorbita unità esterna: 12,3 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 885x297x223 mm - Peso unità interna: 10 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 907x588x338 mm - Peso unità esterna: 34 kg Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Single inverter a parete X-Revo-1824 o equivalente. |
| 07011155 | Climatizzatore Single inverter a parete X-Revo-2424 | Climatizzatore Single inverter a parete composto da unità interna ed unità esterna. Installazione veloce e facile manutenzione. Funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). Tipo di compressore: Rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità interna è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo e scheda multifunzioni disponibili come accessori. L’unità interna presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e internamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. L’unità esterna è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Dati tecnici: - Classe energetica in raffrescamento: A++ - SEER=7,7 - Classe energetica in riscaldamento: A++ - SCOP=4,6 - Capacità di raffrescamento nom (min-max): 6,90 (2,50-8,50) kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 1,92 (0,53-2,93) kW - Deumidificazione: 3,8 l/h - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 6,10 (2,30-8,50) kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 1,58 (0,51-2,84) kW - Portata d’aria unità interna (max-med-min): 960-800-660 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 64 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna (max-min): 45-30 dB(A) - Portata d’aria unità esterna: 3200 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 67 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 45 dB(A) - Tensione alimentazione: 230V / 1 ph / 50 Hz - Corrente massima assorbita unità esterna: 15,2 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 995x325x223 mm - Peso unità interna: 11 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 1010x755x398 mm - Peso unità esterna: 49 kg Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Single inverter a parete X-Revo-2424 o equivalente. |
| 07011165 | Climatizzatore Dual inverter a parete X-Revo-1824D | Climatizzatore Dual inverter a parete composto da 2 unità interne (9k + 12k) ed 1 unità esterna. Installazione veloce e facile manutenzione. Funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). Tipo di compressore: Rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità interna è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo e scheda multifunzioni disponibili come accessori. L’unità interna presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e internamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. L’unità esterna è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa Dati tecnici: - Classe energetica in raffrescamento: A++ - SEER=7,1 - Classe energetica in riscaldamento: A++ - SCOP=4,6 - Capacità di raffrescamento nom (min-max): 4,90 (1,40-6,20) kW - Capacità di raffrescamento unità interna 9k: 2,60 kW - Capacità di raffrescamento unità interna 12k: 3,10 kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 1,27 (0,33-1,90) kW - Deumidificazione 9k: 1,0 l/h - Deumidificazione 12k: 1,0 l/h - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 5,90 (1,50-6,60) kW - Capacità di riscaldamento unità interna 9k: 2,80 kW - Capacità di riscaldamento unità interna 12k: 3,30 kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 1,43 (0,25-1,83) kW - Portata d’aria unità interna 9k (max-med-min): 550-435-350 m3/h - Portata d’aria unità interna 12k (max-med-min): 550-435-350 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 58 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna (max-min): 38-24 dB(A) - Portata d’aria unità esterna: 2300 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 64 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 42 dB(A) - Tensione alimentazione: 230V / 1 ph / 50 Hz - Corrente massima assorbita unità esterna: 11,0 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 790x253x198 mm - Peso unità interna: 7 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 900x588x338 mm - Peso unità esterna: 35 kg Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Dual inverter a parete X-Revo-1824D o equivalente. |
| 07011175 | Climatizzatore Trial inverter a parete X-Revo-2424TR | Climatizzatore Trial inverter a parete composto da 3 unità interne (9k + 9k + 12k) ed 1 unità esterna. Installazione veloce e facile manutenzione. Funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo WIFI (accessorio). Tipo compressore Rotativo. Fluido refrigerante R32. L’unità interna è completa di telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, dima per fissaggio. Controllo remoto digitale a filo e scheda multifunzioni disponibili come accessori. L’unità interna presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, e internamente il deflettore verticale con movimento manuale, filtri aria, pannello spie. L’unità esterna è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa. Dati tecnici: - Classe energetica in raffrescamento: A++ - SEER=6,5 - Classe energetica in riscaldamento: A - SCOP=3,9 - Capacità di raffrescamento nom (min-max): 7,00 (2,50-9,60) kW - Capacità di raffrescamento unità interna 9k: 2,60 kW - Capacità di raffrescamento unità interna 12k: 3,10 kW - Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 1,82 (0,65-3,20) kW - Deumidificazione 9k: 1,0 l/h - Deumidificazione 12k: 1,0 l/h - Capacità di riscaldamento nom (min-max): 8,70 (1,90-8,60) kW - Capacità di riscaldamento unità interna 9k: 2,80 kW - Capacità di riscaldamento unità interna 12k: 3,30 kW - Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 2,07 (0,45-2,80) kW - Portata d’aria unità interna 9k (max-med-min): 550-435-350 m3/h - Portata d’aria unità interna 12k (max-med-min): 550-435-350 m3/h - Livello di potenza sonora unità interna: 58 dB(A) - Livello di pressione sonora unità interna (max-min): 38-24 dB(A) - Portata d’aria unità esterna: 3150 m3/h - Livello di potenza sonora unità esterna: 63 dB(A) - Livello di pressione sonora unità esterna: 41 dB(A) - Tensione alimentazione: 230V / 1 ph / 50 Hz - Corrente massima assorbita unità esterna: 17,3 A - Dimensioni unità interna LxHxP: 790x253x198 mm - Peso unità interna: 7 kg - Dimensioni unità esterna LxHxP: 955x670x370 mm - Peso unità esterna: 45 kg Marca Emmeti - Modello Climatizzatore Trial inverter a parete X-Revo-2424TR o equivalente. |