|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 15460004 | Filtro acqua 9” con attacchi da 3/4" | Filtro per acqua da 9” con testa staffabile in polipropilene, composto da 3 pezzi  **Dati tecnici:**   * Misura: 3/4" 3 pezzi * Pressione massima di esercizio: 8 bar * Pressione di scoppio: 28 bar * Temperatura massima di esercizio: 40 °C * Diametro: 178 mm * Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)   **Marca Emmeti – Modello Filtro acqua 9” con attacchi da 3/4" o equivalente.** |
| 15460006 | Filtro acqua 9” con attacchi da 1" | Filtro per acqua da 9” con testa staffabile in polipropilene, composto da 3 pezzi  **Dati tecnici:**   * Misura: 1" * Pressione massima di esercizio: 8 bar * Pressione di scoppio: 28 bar * Temperatura massima di esercizio: 40 °C * Diametro: 178 mm * Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)   **Marca Emmeti – Modello Filtro acqua 9” con attacchi da 1" o equivalente.** |
| 15460028 | Filtro acqua 5” con attacchi da 3/4" | Filtro per acqua da 5” con testa staffabile in polipropilene, composto da 3 pezzi  **Dati tecnici:**   * Misura: 3/4" 3 pezzi * Pressione massima di esercizio: 8 bar * Pressione di scoppio: 28 bar * Temperatura massima di esercizio: 40 °C * Diametro: 178 mm * Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)   **Marca Emmeti– Modello Filtro acqua 5” con attacchi da 3/4" o equivalente.** |
| 15460018 | Cartuccia da 5” in Nylon | Cartuccia filtrante da 5” con portata nominale di 3500 l/h.  Filtrazione 60 micron.  **Marca Emmeti – Modello Cartuccia da 5” in Nylon o equivalente.** |
| 15100005 | Cartuccia da 5” in Polipropilene | Cartuccia filtrante da 5” con portata nominale di 3500 l/h.  Filtrazione 10 micron.  **Marca Emmeti – Modello Cartuccia da 5” in Polipropilene o equivalente.** |
| 15120110 | Cartuccia da 9” in Nylon | Cartuccia filtrante da 9” con portata nominale di 3500 l/h.  Filtrazione 60 micron.  **Marca Emmeti – Modello Cartuccia da 9” in Nylon o equivalente.** |
| 15100010 | Cartuccia da 9” in Polipropilene | Cartuccia filtrante da 9” con portata nominale di 3500 l/h.  Filtrazione 10 micron.  **Marca Emmeti – Modello Cartuccia da 9” in Polipropilene o equivalente.** |
| 15120112 | Cartuccia da 9” in polifosfati | Cartuccia da 9” in polifosfati.  **Marca Emmeti – Modello Cartuccia da 9” in polifosfati o equivalente.** |
| 15500000 | Polifosfati Kg conf. 20 | Polifosfati idonei per uso alimentare in conformità ad D.M 443 del 21/12/1990 in condizioni standard di impiego.  **Marca Emmeti – Modello Polifosfati o equivalente.** |
| 15410550 | Tubo diffusore da 5” | Tubo diffusore da 5” per filtro acqua.  **Marca Emmeti – Modello Tubo diffusore da 5”o equivalente.** |
| 15140010 | Tubo diffusore da 9” | Tubo diffusore da 9” per filtro acqua.  **Marca Emmeti – Modello Tubo diffusore da 9”o equivalente.** |
| 15140012 | Diffusore per filtro 3 pezzi | Diffusore per filtro acqua 3 pezzi.  **Marca Emmeti – Modello Diffusore per filtro 3 pezzi o equivalente.** |
| 15460012 | Chiave per filtro Misura per 3 pezzi | Chiave per filtro per 3 pezzi.  Idonei per l’utilizzo negli impianti di trattamento delle acque destinate al consumo umano e conformi al D.M. 174/2004 e successive modifiche.  **Marca Emmeti - Modello Chiave per filtro per 3 pezzi o equivalente.** |
| 15460014 | Staffa metallica per filtri e defangatori | Staffa metallica per filtri e defangatori magnetici senza by-pass.  **Marca Emmeti – Modello Staffa metallica per filtri e defangatori o equivalente.** |
| 15400012 | Filtro per acqua a squadra | Filtro per acqua a squadra per cartucce da 5”.  **Dati tecnici:**   * Misura: 1/2" 3 pezzi * Pressione massima di esercizio: 6 bar * Pressione di scoppio: 25 bar * Temperatura massima di esercizio: 40 °C * Diametro: 90 mm * Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)   **Marca Emmeti– Modello Filtro per acqua a squadra o equivalente.** |
| 15410520 | Cartuccia da 5” in Nylon per filtro a squadra | Cartuccia filtrante da 5” per filtro a squadra.  Filtrazione 60 micron.  **Marca Emmeti – Modello Cartuccia da 5” in Nylon per filtro a squadra o equivalente.** |
| 15410510 | Cartuccia da 5” in Polipropilene per filtro a squadra | Cartuccia filtrante da 5” per filtro a squadra.  Filtrazione 10 micron.  **Marca Emmeti – Modello Cartuccia da 5” in Polipropilene per filtro a squadra o equivalente.** |
| 15410550 | Tubo diffusore da 5” per filtro a squadra | Tubo diffusore da 5” per filtro acqua a squadra.  **Marca Emmeti – Modello Tubo diffusore da 5” per filtro a squadra o equivalente.** |
| 15350001 | Chiave per filtro a squadra | Chiave per filtro 3 pezzi a squadra 5”.  **Marca Emmeti – Modello Chiave per filtro a squadra o equivalente.** |
| 15500034 | Filtro salvalavatrice anticalcare | Filtro salvalavatrice anticalcare.  **Marca Emmeti – Modello Filtro salvalavatrice anticalcare o equivalente.** |